Ułęż, dnia 29 grudnia 2020 r.

**Zmiana treści SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „OZE w Gminie Ułęż”**

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

* Zmianie ulegają postanowienia rozdz. I ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4 SIWZ

**Treść pierwotna:**

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż 131 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ułęż, obejmująca między innymi:
2. dostawę i montaż 28 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,17 kWp,
3. dostawę i montaż 79 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,03 kWp,
4. dostawę i montaż 21 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,89 kWp,
5. dostawę i montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 12 kWp,

**Treść aktualna:**

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż 131 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ułęż, obejmująca między innymi:
2. dostawę i montaż 28 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,66 kWp,
3. dostawę i montaż 79 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kWp,
4. dostawę i montaż 21 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kWp,
5. dostawę i montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 12,16 kWp,
* Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ ust. 2 pkt. 1 kolumna pierwsza tabeli (Zamawiający zamieszcza tekst jednolity po zmianach Załącznika nr 1 do SIWZ):

**Treść pierwotna**

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,17 kWp,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,03 kWp,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,89 kWp,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12 kWp

**Treść aktualna:**

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kWp,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kWp,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWp,

Instalacja fotowoltaicznych o mocy 12,16 kWp,

* Zmianie ulega Załącznik nr 7b do SIWZ § 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4 (Zamawiający zamieszcza tekst jednolity po zmianach Załącznika nr 7b do SIWZ):

**Treść pierwotna:**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 131 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ułęż, obejmująca między innymi:
2. dostawę i montaż … szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,17 kWp,
3. dostawę i montaż ... szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,03 kWp,
4. dostawę i montaż .. szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,89 kWp,
5. dostawę i montaż .. szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 12 kWp,

**Treść aktualna:**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 131 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ułęż, obejmująca między innymi:
2. dostawę i montaż 28 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,66 kWp,
3. dostawę i montaż 79 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kWp,
4. dostawę i montaż 21 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kWp,
5. dostawę i montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 12,16 kWp.
* Zmianie ulega Załącznik nr 7b do SIWZ § 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4 (Zamawiający zamieszcza tekst jednolity po zmianach Załącznika nr 7b do SIWZ):

**Treść pierwotna:**

1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto (słownie: ………………………………………………… ), …………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………), przy zastosowaniu następujących cen jednostkowych:
2. instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,17 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw,
3. instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,03 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw,
4. instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,89 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw,
5. instalacja fotowoltaiczna o mocy 12 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw.

**Treść aktualna:**

1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto (słownie: ………………………………………………… ), …………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………), przy zastosowaniu następujących cen jednostkowych:
2. instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw,
3. instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw,
4. instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw,
5. instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,16 kWp: … zł brutto/zestaw, …. zł netto/zestaw.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**